## INSTALACIJA
TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE
Za sve stavke troškovnika, u kojima je radi opisivanja stavke naveden proizvođač, marka, tip ili izvedba, vrijedi da ponuditelj može nuditi i JEDNAKOVRIJEDNU robu odnosno proizvod
1. | Nabava,dobava i ugradnja žarulja u svjetiljke javne rasvjete.U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, rad, materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
| -žarulja VTF - 125W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja VTF - 250W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja NAV - 70W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja NAV - 150W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja NAV - 250W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja HQI - 400W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja HQI - 1000W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -cijev svjetleća trožilna | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev svjetleća LED | m |  |  |  | 1 | 0
| -žarulja LED -16W | kom |  |  |  | 1 | 0
2. | Nabava, dobava i ugradnja predspojnih sprava za svjetiljke javne rasvjete. U cijenu treba uračunati demontažu postojeće, rad ,materijal, sav spojni materijal, montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu te sve zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
| -prigušnica zatv. VTF - 125W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -prigušnica zatv. VTF - 250W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -prigušnica NAV - 70W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -prigušnica NAV - 150W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -prigušnica NAV - 250W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -prigušnica NAV - 400W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -propaljivač NAV - 70-150W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -propaljivač NAV - 150-400W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -propaljivač NAV - 400-1000W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -grlo E-27 keramičko | kom |  |  |  | 1 | 0
| -grlo E-40 keramičko | kom |  |  |  | 1 | 0
3. | Nabava,dobava i montaža svjetiljki(komplet) sa karakteristikama kao dolje navedene ili jednakovrijedne. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i montažu svjetiljki, demontažu starih, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
| -svjetiljka GAMALUX LVC-06 70W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka GAMALUX LVC-06 150W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka SCHREDER OPALO -1 70W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka SCHREDER OPALO -3 150W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka SCHREDER NANO -1 70W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka SCHREDER NANO -2 150W NAV | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED LEDA URBAN S30 , 30W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED LEDA URBAN M60 , 60W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED LEDA URBAN L130 , 130W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED TRACON LSJB , 50W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED TRACON LSJA , 50W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED 30-50W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED 51-100W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -svjetiljka LED 101-150W | kom |  |  |  | 1 | 0
| -reflektor LED 50W | kom |  |  |  | 1 | 0
4. | Nabava,dobava i ugradnja ostale opreme i vodiča kao dolje navedene ili jednakovrijedne. U cijenu uključiti nabavu, dobavu i montažu, transportne troškove uključujući potrebnu hidrauličnu platformu i sve ostale zavisne troškove do potpune gotovosti, odnosno stavljanja u funkciju.
| -staklo zaštitno za VSS 200 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sjenilo emajl za VSS 200 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -krak JR 700mm univerzalni za drveni i betonski stup | kom |  |  |  | 1 | 0
| -krak JR 1500mm univerzalni za drveni i betonski stup | kom |  |  |  | 1 | 0
| -vodonepropusna izol. stezaljka za probijanje izolacije- 6kV kao tip: EP95-13 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -izolirana stezaljka za probijanje izolacije- 4kV kao tip: ZOS-2/2 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -vijčana stezaljka za probijanje izolacije s odvojivim izolacijskim plaštem kao tip: MP10-35 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -nosač za zatezne i nosive stezaljke kao tip: S-12B | kom |  |  |  | 1 | 0
| -stezaljka nosiva ELKALEX kao tip:S-18C | kom |  |  |  | 1 | 0
| -stezaljka zatezna ELKALEX kao tip S-22 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -stezaljka zatezna ELKALEX kao tip: MP 07.08 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -stezaljka za promjenu smjera ELKALEX kao tip: S-16 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -dvodjelna obujmica s 4 kuke kao tip: OD(170-210) 4x12 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -plastificirani aluminijski remenčići kao tip: RP-250x20 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -traka samovulk. 10x25 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -traka izolir | kom |  |  |  | 1 | 0
| -traka perforirana | m |  |  |  | 1 | 0
| -stezaljka redna 4 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -priključnica gumena šuko | kom |  |  |  | 1 | 0
| -utikač gumeni šuko | kom |  |  |  | 1 | 0
| -vezica pvc | kom |  |  |  | 1 | 0
| -kit silikonski | kom |  |  |  | 1 | 0
| -spojnica Al-Cu 6-35 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -spojnica Al-Cu 16-70 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -relej podnaponski | kom |  |  |  | 1 | 0
| -razdjelnik JR6018/2 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sklopnik kao tip CN40 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sklopnik kao tip CN63 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sklopnik kao tip CN80 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sklopka kao tip GN 25-53-P | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sklopka FID 40/4/0,3A | kom |  |  |  | 1 | 0
| -podnožje osigurača NVO-00 III | kom |  |  |  | 1 | 0
| -rastavljač NVO-00 III | kom |  |  |  | 1 | 0
| -luksomat | kom |  |  |  | 1 | 0
| -sat uklopni vremenski | kom |  |  |  | 1 | 0
| -čahura vijčana CV10-35mm | kom |  |  |  | 1 | 0
| -čahura vijčana CV35-70mm | kom |  |  |  | 1 | 0
| -patrona osigurača DII | kom |  |  |  | 1 | 0
| -patrona osigurača DIII | kom |  |  |  | 1 | 0
| -patrona osigurača NVO-00 | kom |  |  |  | 1 | 0
| -patrona osigurača NVO-I | kom |  |  |  | 1 | 0
| -osigurač automatski "C" - 6-25A | kom |  |  |  | 1 | 0
| -kabel ELKALEX 2x16mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel ELKALEX 4x16mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP-Y 3x1,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP-Y 3x2,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP-Y 5x2,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-Y 3x1,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-Y 3x2,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-Y 5x2,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-Y 5x6mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-Y 5x10mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel PP00-A 4x25mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -kabel priključni za svjetleću cijev | kom |  |  |  | 1 | 0
| -spojnica za svjetleću cijev | kom |  |  |  | 1 | 0
| -automat za dvostruko zvono | kom |  |  |  | 1 | 0
| -nosač za dvostruko zvono | kom |  |  |  | 1 | 0
| -kutija OG razvodna | kom |  |  |  | 1 | 0
| -traka Fe/Zn 25x4MM | m |  |  |  | 1 | 0
| -spojnica križna Fe/Zn | kom. | 1 | 520 | 520 | 1 | 0
| -cijev okiten fi 25 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev okiten fi 50 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev okiten fi 75 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev toploskupljajuća 25/8 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev toploskupljajuća 35/12 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev toploskupljajuća 50/16 | m |  |  |  | 1 | 0
| -cijev kaoflex fi 25 | m |  |  |  | 1 | 0
| -traka za upozorenje | m |  |  |  | 1 | 0
| -vodič P-1,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -vodič P-2,5mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -vodič P-6mm | m |  |  |  | 1 | 0
| -stup betonski tip 315 | kom. | 1 | 520 | 520 | 1 | 0
| -stup betonski tip 650 | kom. | 1 | 520 | 520 | 1 | 0
| -stup drveni, jelovi 8m | kom. | 1 | 520 | 520 | 1 | 0
| -nogar bet. za drveni stup | kom. | 1 | 490 | 490 | 1 | 0
| -obujmica za betonski nogar | kom. | 2 | 75 | 150 | 1 | 0
5. | Građevinski radovi:
| -ručni iskop rova u zemlji IV kategorije | m |  |  |  | 1 | 0
| -strojni iskop rova u zemlji IV kategorije | m |  |  |  | 1 | 0
| -zatrpavanje rova u slojevima | m |  |  |  | 1 | 0
| -iskop jame za drveni stup i zatrpavanje | kom |  |  |  | 1 | 0
| -iskop jame za betonski stup,betoniranje i zatrpavanje | kom |  |  |  | 1 | 0
| -zatrpavanje rova u slojevima | m |  |  |  | 1 | 0
| -dobava,razastiranje i nabijanje pijeska | m3 |  |  |  | 1 | 0
| -dobava,razastiranje i nabijanje kamena 0-30 | m3 |  |  |  | 1 | 0
| -bušenje ispod prometnica | m |  |  |  | 1 | 0
| -rezanje asfalta | m |  |  |  | 1 | 0
6. | Usluga HEP-a na uključenju,nadzoru i isključenju javne rasvjete | h |  |  |  | 1 | 0
7. | Rad kamiona sa platformom i vozačem | h |  |  |  | 1 | 0
8. | Rad autodizalice sa vozačem | h |  |  |  | 1 | 0
9. | Rad KV elektromontera | h |  |  |  | 1 | 0
10. | Usluga dipl.ing.el. | h |  |  |  | 1 | 0
11. | HITNE intervencije na održavanju JR - po pozivu u slučaju vanrednih događaja, obavezan odaziv u roku 2 SATA, 0-24 sata
| Rad kamiona s platformom i vozačem | h | 5 | 360 | 1800 | 1 | 0
| Rad autodizalice s vozačem | h | 1 | 360 | 360 | 1 | 0
| Rad KV električara | h | 10 | 120 | 1200 | 1 | 0
| UKUPNO: | [5 empty] | 0
| PDV 25% | [5 empty] | 0
| SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0