## GO radovi
| I PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uklanjanje postojećih betonskih ploči uz rub objekta (oko starog dijela vrtića). Obračun po m2 uklonjenih betonskih ploča. Ploča debljine do 10 cm. U cijeni i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 20 |  | 0
2. | Probijanje otvora u nosivom zidu dimenzija 80x210. U cijeni i izrada nadvoja, te obrada špaleta i odvoz viška materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po kompletu izvedenih radova.
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Uklanjanje postojećih keramičkih pločica. U cijeni i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 uklonjenih pločica. Pločice se uklanjanju u hodniku1, kuhinji, garderobi, sanitarijama.
| podne pločice | m2 | 50 |  | 0
| zidne pločice | m2 | 70 |  | 0
4. | Skidanje postojećih unutarnjih jednokrilnih drvenih vrata sa štokovima. U cijeni i odvoz na deponiju ili lokaciju koju odredi investitor udaljenu do 10 km. Obračun po komadu
|  | kom | 7 |  | 0
5. | Uklanjanje postojećih sanitarija. U cijeni i dovoz na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po komadu.
| umivaonik | kom | 4 |  | 0
| tuš kada | kom | 1 |  | 0
| wc školjka sa vodokotlićem | kom | 2 |  | 0
| sudoper | kom | 1 |  | 0
6. | Uklanjanje postojećih stropova (ploča). U cijeni i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 uklonjenog stropa.
|  | m2 | 125 |  | 0
6. | Uklanjanje postojećih obloga unutarnjih zidova. U cijeni i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m2 uklonjene obloge zida.
|  | m2 | 250 |  | 0
7. | Uklanjanje pregradnih zidova u sanitarijama. Obračun po m2 uklonjenog zida. U cijeni i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km.
|  | m2 | 6 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| II – STOLARSKI RADOVI | veličina | količina | jed. cijena | UKUPNO
DRVENA STOLARIJA
2. | Izrada, dobava i montaža sobnih, unutarnjih, furniranih vrata stana s okvirom od četinara. Vratno krilo je puno (imitacije drveta-hrast). Okov standardan, ugradnja suha. U cijenu stavke uključiti običnu bravu.
| JEDNOKRILNA VRATA | 90/210 | 4 |  | 0
| JEDNOKRILNA VRATA | 80/210 | 3 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| III BRAVARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada, dobava i montaža metalne ograde visine 100cm na vanjskom dijelu natkrivene terase. Boja po odabiru investitora. Obračun po m1 izvedene ograde.
|  | m1 | 17.5 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja aluminijske pregrade između dječjih WC školjki. Dimenzija pregrade minimalno 100x150cm. Boja po odabiru investitora.
|  | kom | 3 |  | 0
0
| IV SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Gletanje i bojanje zidova i stropova polidisperzivnim bojama u dva navrata.
| Zidovi sa gletanjem i bojanjem | m2 | 400 |  | 0
| Stropovi sa bojanjem | m2 | 105 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| V– KERAMIČARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama 1 klase, fuga na fugu položenim na zid u ljepilo sa fugiranjem. Opločenje se izvodi u sanitarnim čvorovima do visine 2,00 m, te visine 1,0 u čajnoj kuhinji sa parapetom od 1,0 m. Dimenzija pločica je 40x20cm.
|  | m2 | 70 |  | 0
2. | Dobava i opločenje unutrašnih podova protukliznim keramičkim pločicama1 klase, fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Dimenzija pločica je 40x40cm.
|  | m2 | 50 |  | 0
3. | Dobava i opločenje sokla keramičkim pločicama visine 10 cm, fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem.
|  | m1 | 30 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| VI– GK RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava materijala i izrada spuštenog GK stropa sa pripadajućom podkonstrukcijom i visilicama. U cijeni i mineralna vuna debljine 15cm i PVC folija
|  | m2 | 125 |  | 0
2. | Dobava i postava 1xGK ploča i 1x OSB ploča debljine minimalno 12mm, te PVC folije na postojeću potkonstrukciju.
|  | m2 | 250 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| VII– UREĐENJE OKOLIŠA I PROMETNE POVRŠINE | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Strojni iskop zemlje III kategorije za postavu tampona parkirališta, prometnih površina, postavu rubnjaka, uz deponiranje na gradilištu. Utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala na daljinu do 10 km Obračun zemlje u zbitom stanju.
| strojni iskop i deponiranje na parceli | m3 | 10 |  | 0
| Utovar, odvoz i istovar viška zemlje | m3 | 10 |  | 0
2. | Izrada i uređenje posteljice na projektiranu ravnost i nagibe. Mehanička stabilizacija posteljice na potrebnu nosivost modulom stišljivosti Ms≥35 MN/m2 te nabava, doprema i ugradnja geotekstila 200 g (preklop geotekstila u cijeni)
|  | m2 | 30 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja tucanika 0/60 mm kao podloga za betonske opločnike. Ugradnja se vrši uz strojno nabijanje do zbijenosti Ms≥40 MN/m2.Obračun obaviti za 1 m3.
|  | m3 | 10 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja pješačkog rubnjaka. Rubnjaci se ugrađuju u beton C15/20. Obračun obaviti za 1 m' položenih rubnjaka.
|  | m1 | 35 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja opločnika od betonskih opločnika debljine minimalno 4 cm otpornih na mraz i sol. Opločnici se polažu u tucanik granulacije 0-4 mm debljine 5 cm.
Obračun po površini ugrađenih kocki.
|  | m2 | 40 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | SVUKUPNO: | 0
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl .ing. građ.

## vodovod i kanalizacija
1. VODOVOD
1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA
| 1.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase vodovoda. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
| sanitarna voda | m | 10 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 15 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi |  |  | 0
| 1.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije vodovoda sa okomitim odsijecanjem bokova rova. Prosječna dubina iskopa je h=1,00 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,6 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 10% | m3 | 1.5 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 13.5 |  | 0
2. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
3. | Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja cijevi i izvršenog ispitivanja na nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeći slojevi od po 20 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlaženje.
|  | m3 | 15 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi |  |  | 0
| 1.3. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža vodovodnih polietilenskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE 100 za vodovod, proizvedene sukladno normi HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno. Oznake na cijevi sukladno HRN EN 12201-2. Cijevi su crne boje s 4 koekstrudirane plave linije. Priložiti dokaz da proizvođač ima certificiran sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema ISO-9001 i ISO-14001. Priložiti potvrdu o sukladnosti normi HRN EN 12201-2 izdanu od ovlaštene institucije. Priložiti primjerke potvrda o ispitivanju koje će se izdavati za svaku šaržu isporučenih cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutovima ili palicama dužine 12,0 m.. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| PEHD Ø40 | m | 15 |  | 0
2. | Ispitivanje instalacije tlačnom probom pod tlakom od 10 bara, u trajanju od 1 h.
|  | m | 15 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi |  |  | 0
| 1.4. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 30 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
| 2.1. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena (PP-R). Spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne i tople vode. Stavkom obuhvaćen kompletan rad: ugradnja cijevi u pod i zid, materijal: cijevi, koljena, prelazi a sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| Ø25 | m | 100 |  | 0
| Ø40 | m | 10 |  | 0
2. | Dobava i montaža kutnog ventila
| NO20 | kom | 3 |  | 0
3. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost hladnim vodenim tlakom 50 % većim od radnog tlaka instalacije. Radni tlak instalacije 4,5 bara
|  | m | 110 |  | 0
4. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom.
|  | m | 110 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 2.2. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog prostora nakon izvršenih radova unutarnje vodovodne instalacije. Obuhvaća: uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 200 |  | 0
2. | Snimka izvednog stanja. Snimka položaja postavljenih cijevi u zidu i podu. Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedenih instalacija.
|  | m | 110 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD
| 1. VANJSKA VODOVODNA INSTALCIJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
2. SANITARIJE
1. | Dobava i montaža emajliranog sudopera. Obračun po komadu kompletno montiranog sudopera za uporabu sa svim potrebnim spojnim materijalom za odvodnju, sifonom, sa slavinom za hladnu i toplu vodu te spojnim materijalom sa dovod vode.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika 600x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 8 |  | 0
3. | Dobava i montaža tuš kabine 900 x 900 mm sa svim potrebnim materijalom, sa slavinom za hladnu i toplu vodu, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža keramičke WC školjke sa vertikalnim odvodom, zajedno sa drvenom masivnom daskom, ugradbenim vodokotlićem, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom, držačem za rolu toaletnog papira, toaletnom četkom sa posudom i kutnim ventilom sa rozetom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 5 |  | 0
|  | ukupno sanitarije: |  |  | 0
REKAPITULACIJA SANITARIJE
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  |  | 0
3. KANALIZACIJA
1. VANJSKA ODVODNJA
| 3.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase kanalizacije. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
|  | m | 50 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi: |  |  | 0
| 3.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije kanalizacije sa okomitim odsijecanjem bokova rova. Prosječna dubina iskopa je h= 1,43 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,8 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. Razupiranje rova daščanom oplatom i crpljenje podzemnih voda gdje je to potrebno. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 10% | m3 | 5.2 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 46.8 |  | 0
2. | Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1,0 m od ruba rova. Obračun po m2 isplanirane površine rova.
|  | m2 | 36 |  | 0
3. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 3.6 |  | 0
4. | Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja cijevi i izvršenog ispitivanja na nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeći slojevi od po 20 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlaženje.
|  | m3 | 45 |  | 0
5. | Utovar, transport i istovar preostale zemlje nakon zatrpavanja, na deponiju koju odredi nadzorni inženjer, povećanje kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25 %..
|  | m3 | 9 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi: |  |  | 0
| 3.3. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi SN4 za polaganje interne instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| Ø125 | m | 30 |  | 0
| Ø160 | m | 20 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja mastolova. Mastolov koji se ugrađuje ispod sudopera, kapaciteta 65 L. Obračun po kompletnoj ugradnji. Jedan komad u kompletu
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža pvc sifona za oborinske vertikale.
| NO100 | kom | 3 |  | 0
4. | Ispitivanje kompletne instalacije na apsolutnu vodonepropusnost i funkcionalnost. Sva ispitivanja treba izvršiti prije zatrpavanja kanala.
|  | m | 45 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 3.5. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 70 |  | 0
|  | ukupno završni radovi: |  |  | 0
2. UNUTARNJA ODVODNJA
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi SN4 za polaganje interne instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| Ø50 | m | 20 |  | 0
| Ø110 | m | 25 |  | 0
2. | Isporuka i montaža PVC podnog sifona sa horizontalnim izlazom i poniklanom rešetkom 15 x 15 cm, dimenzije:
| Ø50 | kom | 5 |  | 0
3. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost, tj. tlačna proba vodenim tlakom p=0,5 bara.
|  | m | 45 |  | 0
4. | Snimak položenih kanalizacijskih cijevi prije uređenja prostora. Obračun po metru.
|  | m | 45 |  | 0
|  | ukupno unutarnja odvodnja: |  |  | 0
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
| 1. VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. VODOVOD |  |  |  | 0
| 2. SANITARIJE |  |  |  | 0
| 3. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl .ing. građ.

## elektroinstalacije
1 | TROŠKOVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također potrebno je ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pomoćni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i obrade troškovnika obratiti se prije davanja ponude projektantu
1. | Demontaža postojećih priključnica i rasvjetnih tijela | paušal | 1 | 0
2. | Štemanje i probijanje zidova i betona za novu instalaciju | paušal | 1 | 0
3. | Iskop rova za povezivanje trake FeZn 20*3 za uzemljenje RO sa postojećom instalacijom za zaštitu od udara munje | m | 40 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje trake FeZn 20*3 mm2 sa postojeće instalacije za zaštitu od udara munje s RO zbog slabog postojećeg uzemljenja | m | 50 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje razvodnog ormara RO. tipski ormar, podžbukni dvoredni za 36 mjesta . U ormar će biti ugrađeni sljedeći elementima .
| - zaštitna strujna sklopka FI 40/0.03A, 3P+N | kom | 1
| - automatski prekidač C16A, 1P, 230V | kom | 10
| - automatski prekidač C10A, 1P, 230V | kom | 6
| - automatski prekidač C 20A, 3P, 400V | kom | 3
| - odvodnici prenapona STM - 3P+N, 400V | kompl | 1
| - sabirnice, spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kom | 1
|  | kompl | 1 | 0
6. | Dobava i polaganje spojnih vodova:
| - PP-Y 3x2.5 mm2 | m | 170 | 0
| - PP-Y 3x1.5 mm2 | m | 350 | 0
| - PP-Y 5x2.5 mm2 | m | 30 | 0
| - P/F 6 mm2 Ž/Z za povezivanje sa sustavom uzemljenja | m | 50 | 0
7. | Dobava i postava rasvjetnih tijela:
| A – svjetiljka nadgradna za montažu na plafon ili zid dimenzija 6x120, tehnologije LED, 23W s bojom svjetlosti 3200K, 1470lm . Kućište od polikarbonata, IP20. (kuhinja) | kom | 2 | 0
| B – Svjetiljka nadgradna ( plafon, zid) LED ,2780 lm, 3000K, 24W, IP20, bijela, promjera 330/55, - (hodnik, sobe, uredi) | kom | 15 | 0
| C – Plastično nadgradno LED rasvjetno tijelo, povečana zaštita, 230 V, 14 W, 1000 lm, 4000 K, IP54 - (sanitarni čvor) | kom | 5 | 0
| P -Svjetiljka panik LED 20 lm, 3,5W, 3h, IP20 - nadgradna | kom | 12 | 0
| - infracrveni senzor pokreta sa timerom | kom | 10 | 0
| E-Svjetiljka LED reflektor sa senzorom 110 lm/W, 3000K, 50W, IP65, boja bijela, - na pročelju zgrade | kom | 2 | 0
8. | Dobava i postava instalacionog prekidača:
| - prekidač, obični | kom | 3 | 0
| - prekidač, izmjenični | kom | 8 | 0
9. | Dobava i postava priključnice:
| - priključnica obična, 230V | kom | 15 | 0
| - priključnica dvostruka,230V | kom | 15 | 0
| - priključnica trofazna 400V | kom | 3 | 0
10. | Dobava i postava instalacijske kutije, f 80mm | kom | 20 | 0
11. | Dobava i postava instalacijske kutije, f 60mm | kom | 41 | 0
12. | Dobava i postava instalacijske cijevi f20mm | m | 450 | 0
13. | Dobava i postava kutije za izjednačenje potencijala | kom | 3 | 0
14. | Dobava i postava JPR-10 tipkala za isključenje u slučaju opasnosti. | kom | 2 | 0
15. | Gips | kg | 100 | 0
16. | Silikonski kit, vijci, tiple, elektrode za zavarivanje i ostali sitni spojni i montažni pribor. | kompl | 1 | 0
17. | Ispitivanje instalacije i izdavanje izvješća o ispitivanju instalacije. | kompl | 1 | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
2. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Dobava i postava vatrodojavnog kabela tip JB-H(St)H 2x2x0,8 mm2 | kom | 120 | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje standardnog podnožja za klasične vatrodojavne detektore | kom | 10 | 0
3. | Dobava i montaža klasičnog optičkog vatrodojavnog detektora | kom | 9 | 0
4. | Dobava i montaža klasičnog termičkog vatrodojavnog detektora | kom | 1 | 0
5. | Dobava, montaža i spajanje klasične vatrodojavne sirene sa bljeskalicom, crvene boje sa izolatorom i podnožjem za vanjsku ugradnju | kom | 2 | 0
6. | Dobava,ugradnja i spajanje ručnog javljača | kom | 2 | 0
7. | Dobava i montaža zaštitne cijevi fi 20 | m | 100 | 0
8. | Probijanje zidova i betona zanovu instalaciju vatrodojave | paušal | 1 | 0
9. | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi | m | 14 | 0
10. | Izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja (u 3 primjeraka) i primopredaja korisniku | kompl | 1 | 0
11 | Spajanje na postojeću centralu , programiranje i puštanje u rad, ispitivanje funkcionalnosti instalacije, te atestiranje sustava i izdavanje Uvjerenja o funkcionalnosti. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | TROŠKOVNIK ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  | 0
2. | TROŠKOVNIK GROMOBRANSKE INSTALACIJE |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO: |  | 0
projektant troškovnika:
Željko Mišir dipl. ing.el.

## strojarske instalacije
TEHNOTERM |  |  |  | INŽENJERING,GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTIRANJE I TRGOVINA, d.o.o. Bjelovar, Ulica Vjećeslava Holjevca br. 25, tel/fax (+385) 043 251-256, GSM:098 436-010, e-mail: tehnoterm@bj.t-com.hr |  |  | Teh. dnevnik: | Str. broj: | TERMO
AERO
HYDRO
[7 empty] | 26/2020 | 1 | EKO
INVESTITOR: |  | OPĆINA ROVIŠĆE
GRAĐEVINA: |  | DJEČJI VRTIĆ PALČICA ROVIŠĆE
BROJ: |  | TD 26/2020.
LOKACIJA: |  | ROVIŠĆE
Z.O.P.:
SPECIFIKACIJA OPREME,
MATERIJALA I RADOVA
U Bjelovaru, ožujak 2020
TEHNOTERM |  |  |  | INŽENJERING,GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTIRANJE I TRGOVINA, d.o.o. Bjelovar, Ulica Vjećeslava Holjevca br. 25, tel/fax (+385) 043 251-256, GSM:098 436-010, e-mail: tehnoterm@bj.t-com.hr |  |  | Teh. dnevnik: | Str. broj: | TERMO
AERO
HYDRO
[7 empty] | 26/2020 |  | EKO
Poz | Opis materijala |  |  |  | Količina |  | Jedinična cijena | Iznos
14. SPECIFIKACIJA OPREME MATERIJALA I RADOVA
A/ | PLINSKA INSTALACIJA
1. | Zatvaranje glavnog ventila na postojećoj plinskoj
Instalaciji i pouzdano ispuštanje plina iz iste
| cca 4,0 NS |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
2. | Demontaža postojećeg plinskog brojila, cca 4 NS
[5 empty] | kom | 1 |  |  | 0
3. | Ponovna montaža regulacionog plinskog seta
kojeg sačinjavaju slijedeći elementi:
elementi:
a) Plinski filter tip PFP-Y; NO 20; NP 10,
| - navojni. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
b) Regulator tlaka plina kao tip M2R 25, NO 25, sa
osiguranjem od pomanjkanja pritiska i previsokog
pritiska i previsokog pritiska u skladu sa DIN 3380/81 i
Din DIN 33822, za ulazni tlak 3,0 bara i izlazni 20 mbara
| Nazivni tlak regulatora mora biti NP 10. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
c) Plinski manometar R 1/2” s manometarskom
slavinom i uvarnim kolčakom, mjernog
područja:
| 0 ÷ 6 bara |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| 0 ÷ 160 mbara |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
4. | Isporuka i montaža plinskog brojila s mjehom i
i korektorom pritiska i temperature, te daljinskim
očitavanjem. Plinsko brojilo odabrati u suradnji
s distributerom plina, Plinsko brojilo je slijedećih
tehničkih karakteristika:
- tip G – 10
- minimalni protok: 0,16 m3/h
- maksimalni protok: 16 m3/h
- priključak: DN 40 – navojni
- dozvoljeni pritisak: 0,5 bara
| - s temperaturnom kompenzacijom. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
5. | Isporuka i montaža zaštitnog ormarić mjerno-
regulacionog seta izvedenog od inox lima
(u dogovoru s distributerom plina) sa vratima i
bravicom za zaključavanje i propisanim
ventilacionim otvorima. Na vratima obavezan
natpis ´´PLIN´´, te prozorčić za očitavanje plinskog
brojila. Dimenzije ormara su:
| 800 x 600 x 300 mm. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
6. | Isporuka i montaža plinske kuglaste slavine sa navojnim
priključkom, nazivnog pritiska NP 6, slijedećih
dimenzija:
| DN 20 3/4”) |  |  |  | kom | 2 |  |  | 0
7. | Plinski štednjak s temoelektričnim osiguračima.
Samo fleksibilni priključak dužine cca 600 mm,
| R 3/4” i fitingom za spajanje. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
8. | Isporuka i montaža elektromagnetskog ventila koji
pod naponom mora biti otvoren, za tlak zemnog
plina od 20 mbara, dimenzije:
| NO 20 (3/4”) |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
9. | Isporuka i montaža razvodnog plinovoda mjerenog
plina izvedenog od srednje teških čeličnih bešavnih
cijevi prema DIN-u, uključivo svi fazonski komadi,
koljena, redukcije i slično, nazivnog pritiska
NP 16, dimenzije:
| DN 20 (¾´´) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
| DN 32 (5/4”) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
| DN 40 (6/4”) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
10. | Sitni potrošni materijal kao što je kisik, acitilen,
crna koljena, holenderi, temeljna i završna boja,
vijci, matice, žica za varenje, teflon traka, plastizol
| traka,”Primer” ljepilo, crne redukcije i slično. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
11. | Ispitivanje kompletne nadzemne plinske instalacije
tlakom od od 1 bar i 150 mbara u prisustvu
nadzornog inženjera i predstavnika distributera
| plina. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
12. | Građevinski radovi neophodni za postavljanje
plinske instalacije i to štemanje, bušenje,
Izrezivanja panela, a bez dovođenja u prvobitno
| stanje. Broj prodora krozt zidove i stropove, N = 4 kom |  |  |  |  | 1 |  |  | 0
13. | Čišćenje cjevovoda od korozije čeličnim četkama,
premazivanje antikorozivnim sredstvom
(„antirostom”), bojanje temeljnom bojom u dva
sloja i završnom ŽUTOM bojom u dva sloja.
| DN 20 (¾´´) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
| DN 32 (5/4´) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
| DN 40 (6/4”) |  |  |  | m | 6 |  |  | 0
14. | Isporuka i montaža elektroinstalacionog materijala,
te povezivanje plinskog zidnog kondenzacijskog
bojlera s unutrašnjim i vanjskim senzorima,
temperaturnim osjetnicima za tekućine, mješajućim
ventilom, regulacionim pojačalom, te
| cirkulacionom crpkom. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
15. | Puštanje u rad plinskih trošila i regulacija od strane
| ovlaštenog servisera. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
16. | Troškovi preuzimanja plinske instalacije od strane
| distributera plina. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
17. | Transport materijala, alata i ljudstva na gradilište do
završetka radova, te izuzimanje istog nakon
| završetka svih montažerskih radova. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
18. | Pripremno završni radovi, čišćenje gradilišta od
| otpadnog materijala, te odvoz istog na deponiju. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
19. | Izrada projekta izvedenog stanja i shema sa
uputama o korištenju navedenih uređaja i sustava,
| a isto tako i plinskog sustava kao cjeline. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
20. | Nadzor nad izgradnjom plinske instalacije. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
A/ | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA.............................................. | [7 empty] | 0
B/ | VENTILACIJA
1. | Isporuka i montaža odsine nape izrađene iz inoxa.
- Posebna indukcijska kompenzacijska napa
- Sadrži integriranu rasvjetu
- matrijal izrade - inox 304
- bez ugrađenog elektroventilatora
- dimenzije 1200x1000x500 mm
- dimenzije otvora plenum
- broj labirintskih lakoperivih filtara: 8
- apsorpsijski kapacitet 3500 m3/h
- imisijski (tlačni) kapacitet 3500 m3/h
| - dimenzije filtara 400x400 mm |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
2. | Isporuka i montaža krovnog odsisnog ventilatora
s motorom izvan struje zraka isporučioca kao
Berliner Luft slijedećih karakteristika:
tip: CTVT/4-315 N
priključna električna snaga 650 W; 400 V
broj okretaja: 1410 okr/min
količina odsisavanja: 3500 m3/h
statički tlak: 220 Pa
Težina: 39 kg
| nivo zvučnog tlaka: 60/64 dB |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
3. | Isporuka i montaža prigušivača tip JAA 560 s postoljem
BI, za prigušivanje buke prosječno 15 dB. Svi metalni
dijelovi izrađeni su od pocinčanog čeličnog lima.
Montaža za kosi krov. S izolacijom od topline i
buke, 50 mm debljine s unutarnje strane.
Vijci za učvršćenje te brtva i profilna guma koja
se stavlja između postolja i montažne ploče
sadržana je u isporuci za krovni ventilator.
Uključiti u cijenu stavke, adapter tip JPA-560 i
postolje za kosi krov. Krovni ventilator kao
| tip: CTVT/4 – 315 N, Berliner Luft |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
4. | Isporuka i montaža automatske nepovratne
zaklopke s povratnom oprugom za spriječavanje
ulaza hladnog zraka kada ventilator ne radi.
Automatska funkcija pomoću pogona ventilatora.
Opružni mehanizam izvan protoka zraka, za
| krovni ventilator tip CTVT/4-315, Berliner Luft, |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
tip: CTVT/4 – 315, Berliner Luft
5. | Isporuka i montaža elastičnog spoja s prirubnicama
za spriječavanje prijenosa vibracija i buke na
kanale.Prirubnice su izrađene od pocinčanog
čeličnog lima, a elastični spoj od PVC vlakana.
| Tip JAE Ø 560 x 150 mm |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
6. | Isporuka i montaža krilne sklopke ili odgovarajućeg
| presostata za ugradnju ispod krovnog ventilatora. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
7. | Isporuka i montaža frekvencijskog upravljača
proizvođača Hitachi do 2,2 kW s potenciometrom
i Etherenet priključak (LAN). Podešavanje snage
uređaja. Prilagođen radu krovnog ventilatora s
| finim podešavanjem. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
8. | Isporuka i montaža transformacijskog regulatora
s automatikom za spajanje instalacije ventilacije
kuhinjska nape, kao tip RMT-2,5, Berliner Luft .
Transformacijski regulator 11 A; max. Box 230 V
Napomena: tip regulatora dogovoriti s
| isporučiocem opreme. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
9. | Isporuka i montaža tipskog kontrolera kanalnog
ventilatora i grijača, kao tip TTC-2000+TTS-1;
isporučioca „Berliner Luft”.
Napomena: tip regulatora dogovoriti s
| isporučiocem opreme. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
10. | Isporuka i montaža zidne čelične fiksne rešetke
kao tip AFA/R, dimenzije 600 x 350 mm, s inox
mrežicom za zaštitu od prolaza insekata,
| isporučioca „Berliner Luft”. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
11. | Isporuka i montaža elastičnih prelaza za odsisni
ventilator s prirubnicama izrađenim iz pocinčanog
čeličnog lima, a elastični spoj od PVC vlakana.
Dimenzije 600 x350 x 150 mm. Spojne vijke
| uključiti u cijenu stavke. |  |  |  | kom | 2 |  |  | 0
12. | Isporuka i montaža kanalnog ventilatora kao tip
IRB/4-315 A, isporučioca Berliner Luft”
slijedećih tehničkih karakteristika:
Dimenzije: 600 x 350 x 720 mm
Količina ubacivanja: 5 000 m3/h
Električna snaga: 845 W; 230 V
Broj okretaja: 1 402 okr/min
statički tlak: 220 Pa
Težina: 66 kg
| Nivo buke na izlazu: 74 dB |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
13. | Isporuka i montaža zvučno izolirajuće kutije
izvedene od čeličnog pocinčanog lima s ispunom
od apsorbirajuće zvučne pjene, vanjskih dimenzija
cca 800 x 550 x 920 mm, za apsorbciju zvuka od
| 15 dB. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
14. | Isporuka i montaža električnog grijača kao tip
IBE 315/30T, isporučioca Berliner Luft, dimenzija
600 x350 x 370 mm, ogrijevnog učina 30 kW,
| 400 V, težine 21,8 kg. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
15. | Isporuka i montaža transformatorskog regulatora
| tip TGRV 3 isporučioca „Berliner Luft. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
16. | Isporuka i montaža filter kutije kao isporučioca
„Berliner Luft, tip IFL G4 600 x 350, s filterom G4,
| dimenzije: 600 x 350 x 787 mm. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
17. | Isporuka i montaža prigušivača buke kao Berliner
Luft, tip IAA 600 x350, s prigušenjem od 13 dB,
| dimenzije: 600 x 350 x 1000 mm. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
18. | Isporuka i montaža protupožarne zaklopke kao
isporučioca „Berliner Luft” Samobor, tip
FDMB 40-M230, 600 x 400 mm, s
pogonom i signalizacijom krajnjih položaja,
| dimenzije: 600 x 350 x 400 mm. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
19. | Isporuka i montaža eloksirane aluminijske istrujne
ukrasne rešetke kao tip AMT – AN + SP, proizvođača
„Berliner Luft”, dimenzije:
| 600 x 400 mm |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
20. | Isporuka i montažaregulatora za električni grijač
| kao tip EKR 15.IP, isporučioca Berliner Luft. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
21. | Isporuka i montaža kanalnog osjetnika temperature
| kao tip TJ-K10K, isporučioca Berliner Luft. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
22. | Isporuka i montaža presostata kao tip DBL-205C,
| 20..... 300 Pa, isporučioca Berliner Luft. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
23. | Isporuka i montaža seta za montažu presostata
| kao tip DBZ – 06, isporučioca Berliner Luft. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
24. | Nabava, doprema i ugradnja toplinski izoliranih
kanala za odsis i ubacivanje zraka, izrađenih iz pocinčanog
čeličnog lima. Redukcije trebaju biti izolirane
armacell izolacijom debljine 30 mm, a spojeve
izvesti u zrakotjesnoj izvedbi. U stavku uključiti
sav materijal i rad potreban za izvršenje stavke.
Pocinčani lim debljine 0,65 mm.
Izolacija kanala iznad krova treba biti zaštićeni al-
limom debljine 0,6 mm. Na mjestu prodora kanala
kroz strop treba biti izveden krovni opšav od poc.
lima debljine 1 mm. Dimenzija kanala Ø 315 mm
i 600 x 350 mm. Na vrhu kanala postaviti zaštitnu
kapu za spriječavanje utjecaja atmosferilija s inox
| mrežicom protiv ulaska insekata. |  |  |  | m2 | 7 |  |  | 0
25. | Isporuka i montaža plastične fiksne rešetke za dobavu
zraka i ventilaciju prostora sanitarnih čvorova. Rešetka
je namjenjena za ugradnju u vratno krilo debljine 8 cm,
neposredno iznad poda. Rešetka mora biti s protu okvirom,
kao tip TRH-A, u boji vratiju, dimenzije 100 x 400 mm,
| Isporučioca Berliner Luft. |  |  |  | kom | 3 |  |  | 0
26. | Isporuka i montaža tranformacijskog regulatora s
automatikom za spajanje instalacije ventilacije
. | kuhinjske nape |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
27. | Isporuka i montaža tipskog kontrolera kanalnog
ventilatora i grijača do potpune pogonske
| sposobnosti. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
28. | Elektroinstaliranje i elektropovezivanje oba
| ventilatora do potpune pogonske sposobnosti. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
29. | Sitni potrošni materijal kao što su konzole, ovješenja,
pričvrsni i spojni materijal, vijci matice, brtve, tiple,
temeljna boja, srebrna žica, pasta za lemljenje i
| slično. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
30. | Bušenje otvora u zidu ili podu (beton) za prolaz
| cjevovoda sa sanacijom nakon montaže. |  |  |  | kom | 6 |  |  | 0
31. | Ispitivanje kompletne instalacije ventilacije i
puštanje u pogon. Izdavanje atestne i garancijske
dokumentacije, te uputstva za upotrebu na
| hrvatskom jeziku |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
32. | Izrada projekta izvedenog stanja. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
33. | Dovoz materijala, uređaja i alata na gradilište te
odvoz preostalog sa gradilišta. U stavku uključiti
izradu skela potrebnih pri montaži klima jedinica,
odnosno najam dizalice za dizanje opreme na krov
| objekta. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
34. | Montaža sve opreme do potpune pogonske
| sposobnosti. |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
35. | Nadzor nad izvođenjem instalacije ventilacije |  |  |  | kom | 1 |  |  | 0
B/ | UKUPNO VENTILACIJA | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A/ | UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA............................................. | [7 empty] | 0
B/ | UKUPNO VENTILACIJA ............................................................. | [7 empty] | 0
| SVEUKUPNO: ............................................................................ | [7 empty] | 0
| PDV 25 % ………………………………………………………… | [7 empty] | 0
| SVESVEUKUPNO: ..................................................................... | [7 empty] | 0
projektant troškovnika:
Miroslav Pašalić dipl. ing. stroj.

## rekapitulacija
SVEUKUPNA R E K A P I T U L A C I J A
1. | TROŠKOVNIK GO RADOVA | 0 | kn
2. | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE | 0 | kn
3. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA | 0 | kn
4. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA | 0 | kn
| UKUPNO: | 0 | kn
| PDV: | 0 | kn
|  | 0 | kn
Projektant troškovnika:
Marko Večerić dipl .ing. građ.